正德职业技术学院JSJY-ZDXY-2026-06-002


正德职业技术学院

项目名称：七号教学楼一楼改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-002
招 标 文 件
日 期：二〇二六年六月

目   录

第一部分 资格审查
第二部分 投标人须知

第三部分 招标方式

第四部分 技术要求

第五部分 报价内容及要求
第六部分 合同条款的主要内容
第七部分 附件
第八部分 投标文件格式
第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后、评标前进行。招标人将根据规定的资格审查条件对投标人进行审查，通过审查的投标人方可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件如下表所示。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填“是”或“否”）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照；

2.企业资质类别、等级：

建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；

3.持有有效的安全生产许可证；
4.项目经理注册专业、资格等级：

建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，且具有有效期内的项目经理安全生产考核合格证书（B类），注册单位须与投标单位一致； 
（提供有效的劳动合同、近三个月社保缴纳证明）

5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人审查。
二、资格审查说明

1.投标人必须满足以上所有条件，如有其中一项不满足，则资格审查不予通过，不能进入下一步评标。

2.资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）信用情况
（4）承诺书

3.截图要求
对照《资格审查对照表》里企业资质、等级，项目经理注册专业、资格及要求，信用情况，投标人须逐项提供投标截止时间前10日内国家官方网站查询截图，截图须完整包含投标人名称、资质类别、等级、有效期及证书状态（有效）、证书编号、查询结果及查询日期等等。未提供、截图不清晰或不完整导致无法核实的，资格审查不予通过。

4.其他

招标人保留在开标后对投标人上述信息进行再次核验的权利。若发现截图信息与官方系统实时记录不符，以官方系统记录为准，并视为投标人提供虚假材料，取消其投标资格。
三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、有效、详细，以便招标人做出正确判断。未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料、未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。投标人如提供虚假材料通过资格审查，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份，壹份正本、壹份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师（电话：025-52111868）；逾期不再受理，视为自动放弃投标。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应自行承担编制及递交资格审查文件、投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

附：资格审查承诺书（工程类）
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（5）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。
3.我公司和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。截至投标前，无因违法违规行为被建设行政主管部门限制执业资格的情形。
4.投标人拟派项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。

5.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。
投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中发标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；投标人系指具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八共八个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自行承担。

二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延，确保投标人获得合理准备时间。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与发标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述规定的投标文件和资料，将被拒绝或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，分别为“正本”壹份和“副本”贰份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本均应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币为单位，币制、金额单位要统一，并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定时间内送达。

第三部分  招标方式
一、招标概况
本项目系正德职业技术学院七号教学楼一楼改造，位于南京市江宁区将军大道18号校内。
二、招标内容及数量
详见工程量清单（附件）。

三、招标程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

四、投标人必须服从学院的管理及各项施工管理规定，严格把控质量关、安全关；施工期间发生的自身财产损失、人身安全事故，以及对招标方造成的财产损失和人身安全事故，均由中标方负责。

五、递交投标文件截止时间
2026年6月25日上午10:00。

六、递交投标文件地点
南京市江宁区将军大道18号正德职业技术学院东门；请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

七、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

八、异常低价投标审查
1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

九、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时启动异常低价审核。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准计分：

取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按插入法计算，最低得0分（结果四舍五入，保留两位小数）。
	30

	二
	质保期
（5分）
	装饰工程2年且防水工程5年，得3分；所有项目同时每多一年加1分，最多得5分。

（装饰工程未满2年或防水工程未满5年，不得分）。
	5

	三
	业绩

（10分）
	投标人具有类似项目的业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

（业绩合同须为2023年5月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）
	10

	四
	经营情况

（7分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

4.审计报告（1分）：

审计报告为无保留意见，得1分；审计报告为带强调事项段的无保留意见，得0.5分；审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分；

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	7

	五
	施工组织设计
（11分）
	包括施工总体部署、拆除与改造顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性评分：

（1）有清晰完善的人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施，可得8-11分；
（2）人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施方案基本齐全可执行，可得4-7分；
（3）人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施方案不完整、无适用性和针对性，可得1-3分。
	11

	六
	质量安全保障措施（7分）
	（1）质量保证体系及控制措施（4分）：

有明确的质量管理组织机构、三检制流程、材料进场验收、关键工序控制措施等。具体明确得4分，一般得2-3分，差得1分；
（2）安全专项方案（3分）：

包括危险源识别与控制、扬尘控制、噪声控制、管线保护、应急预案等。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。
	7

	七
	材料选用方案
（25分）
	投标人应按照清单编制说明中的“主要材料/设备参考品牌表”填报拟用品牌、型号、性能指标及环保等级，并附检测报告、产品认证等证明材料，具体如下：

（1）选用品牌经评审认定优于参考品牌，关键性能指标显著高于国标要求（提供量化对比），证明材料完整真实，得21-25分；
（2）选用参考品牌或经评审认定的同等档次品牌，环保等级E0级及以上，性能指标高于国标，证明材料齐全详实，得16-20分；
（3）选用符合国标要求的品牌，环保等级E1级，性能指标满足国标，证明材料基本完整或品牌市场认知度较低，得11-15分；
（4）材料描述不清、品牌不明、环保等级低于E1、性能指标无依据或仅满足最低要求、证明材料严重缺失，得1-10分；
（5）提供虚假证明材料或使用假冒品牌或未提供主要材料品牌型号的，经查实本项得0分。
	25

	八
	标书制作（5分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分：优秀得5分，一般得3分，差得1分。
	5

	总分
	100


十、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   025-52111868

技术事项咨询：虞老师   13057516009

其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分  技术要求

一、概况
本项目系正德职业技术学院七号教学楼一楼改造，位于南京市江宁区将军大道18号校内。
项目内容

1.拆除工程。

（1）门厅地面拆除、墙面乳胶漆铲除；

①走廊地面拆除、乳胶漆拆除；

②7102地面地板拆除、墙面乳胶漆铲除；

③7105实验室地面拆除、墙面乳胶漆铲除；

④卫生间墙顶地拆除；

⑤走廊处教室及卫生间门拆除,7108 7109两个教室西边门单门扩成双门。

（2）拆除的垃圾装袋清运出学校；

（3）拆除后整体保洁。

2.装修改造。

（1）地面工程；

①走廊、门厅：浅灰色环氧彩砂自流平；

②卫生间：600X600米色防滑地砖；

③7105：灰色防静电地坪漆；

④7102：地砖。

地面做法详见施工图节点大样图

墙面工程；

①走廊：白色防水无机涂料，80mm高黑钛不锈钢，走廊地面需刷防水涂料做防水处理，墙面上翻1800mm高；

②卫生间：300X600米色墙砖；

③7105：白色无机涂料，100mm高灰色防静电地坪漆上翻；

④7102、门厅：白色无机涂料，80mm高黑钛不锈钢；

⑤楼梯间：一层楼梯间白色无机涂料出新，踢脚线不变。

顶面工程；

①走廊：30X100@100白色铝方通，两侧局部石膏板白色无机涂料吊顶，详见图纸；

②门厅：原顶面直接喷白色无机涂料出新；

③卫生间：600X600白色铝扣板；

④7105：600X600白色铝扣板；

⑤7102：600X600穿孔铝扣板，窗户处设置窗帘盒，详见施工图；

⑥楼梯间：一层楼梯间天花白色无机涂料出新。

（4）门窗：走廊高窗不变，一层所有室内门更换，门上带钢化玻璃亮子，教室门带钢化玻璃观察窗；

（5）保洁：施工完成后整体精保洁。

3.安装工程。

（1）配管：JDG20，JDG25管暗敷，墙面开槽；

（2）配线：WDZ-BYJ2.5、WDZ-BYJ4.0电线；

（3）开关插座：五孔插座、三联单控开关、双联单控开关、单联单控开关；

（4）灯具：根据吊顶类型，配套安装相关灯具；

4. 具体详见设计施工图及工程量清单。

三、材料要求
本项目所有使用的主材均为优等品，应符合国家关于建筑装饰装修材料中有害物质限量的规定，必须符合国家建筑相关环保标准。所有材料防火等级不得低于设计施工图中所标注等级。所有装饰材料的颜色需经学院和设计方认可后方能采购施工。
四、说明

1.须文明施工，服从学院后勤保卫处及其他部门管理，爱护招标单位所有物品和花草树木，损坏物品须按相关部门规定赔偿。

2.保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最终将所有的建筑垃圾运出学院处理，费用由投标单位自理。

3.工程所有材料（除招标要求的品牌外）自选，主材必须符合规定要求，施工单位中标后主要材料样品必须由使用单位确认后方可施工，结算时不作调整。材料存放要按规范进行，做到整齐有序，分类堆放。

4.对工程量清单等如有疑问可提出，未提出即视为认同招标文件所述全部内容。

五、技术文件和图纸

1.签订合同后1个周内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工；
2.工程竣工验收合格后须提交：工程竣工验收报告书及相关施工资料。

六、质量要求及相关技术标准

必须符合招标文件、施工图纸、工程量清单及国家相关规范要求。

第五部分  报价内容及要求

一、概况
本项目系正德职业技术学院七号教学楼一楼改造，位于南京市江宁区将军大道18号校内。
项目内容

1.拆除工程。

（1）门厅地面拆除、墙面乳胶漆铲除；

①走廊地面拆除、乳胶漆拆除；

②7102地面地板拆除、墙面乳胶漆铲除；

③7105实验室地面拆除、墙面乳胶漆铲除；

④卫生间墙顶地拆除；

⑤走廊处教室及卫生间门拆除,7108 7109两个教室西边门单门扩成双门。

（2）拆除的垃圾装袋清运出学校；

（3）拆除后整体保洁。

2.装修改造。

（1）地面工程；

①走廊、门厅：浅灰色环氧彩砂自流平；

②卫生间：600X600米色防滑地砖；

③7105：灰色防静电地坪漆；

④7102：地砖。

地面做法详见施工图节点大样图

（2）墙面工程；

①走廊：白色防水无机涂料，80mm高黑钛不锈钢，走廊地面需刷防水涂料做防水处理，墙面上翻1800mm高；

②卫生间：300X600米色墙砖；

③7105：白色无机涂料，100mm高灰色防静电地坪漆上翻；

④7102、门厅：白色无机涂料，80mm高黑钛不锈钢；

⑤楼梯间：一层楼梯间白色无机涂料出新，踢脚线不变。

（3）顶面工程；

①走廊：30X100@100白色铝方通，两侧局部石膏板白色无机涂料吊顶，详见图纸；

②门厅：原顶面直接喷白色无机涂料出新；

③卫生间：600X600白色铝扣板；

④7105：600X600白色铝扣板；

⑤7102：600X600穿孔铝扣板，窗户处设置窗帘盒，详见施工图；

⑥楼梯间：一层楼梯间天花白色无机涂料出新。

（4）门窗：走廊高窗不变，一层所有室内门更换，门上带钢化玻璃亮子，教室门带钢化玻璃观察窗；

（5）保洁：施工完成后整体精保洁。

3.安装工程。

（1）配管：JDG20，JDG25管暗敷，墙面开槽；

（2）配线：WDZ-BYJ2.5、WDZ-BYJ4.0电线；

（3）开关插座：五孔插座、三联单控开关、双联单控开关、单联单控开关；

（4）灯具：根据吊顶类型，配套安装相关灯具；

4. 具体详见设计施工图及工程量清单。

三、报价要求

1.投标报价必须按照本招标文件所附工程量清单报价；

2.本项目为一个标段；
3.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标报价应是综合报价，综合单价均含材料、制作、包装、运输、上力、下力、现场转运、半成品及成品（验收前）的保护、安装、垃圾清运（运出学院处理）、保险、质保服务、措施费用、管理费、利润、税金等全部费用，且须按报价单格式报价；

4.投标报价应充分考虑市场风险，如政策性调整、人工涨价、材料涨价等，中标后不得以任何理由调整单价，工程量清单以内未报价部分视为投标让利；

5.投标文件工程量清单部分顺序: 投标人供应材料一览表、工程量清单报价表封面、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表（分部分项及通用措施费由投标单位自行考虑，结算时不调整）。投标人自选的材料，投标报价时须在投标人《供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格。
四、工期

工期为40日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。如延误工期，每延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
质保期

装饰工程2年，防水工程5年。

六、付款

1.合同签订、项目开工后支付预付款30%；

2.竣工验收合格并完成审计后，支付至审定金额的90%；

3.余款10%分两次支付：

（1）竣工满1年且无质量和服务问题，支付5%（不计利息）；

（2）质保期结束且无质量和服务问题，支付剩余5%（不计利息）。

4.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议中标人提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第六部分　合同条款的主要内容
一、工程名称

正德职业技术学院七号教学楼一楼改造

二、合同内容

   见项目概况

三、价格条件

材料费、保管费、场内运输费、安装工程费、管理费、税金等工程达到甲方所需的所有费用。
四、合同价款与付款方式

（一）合同价款及调整

本合同价款采用固定综合单价合同

（二）合同价款调整方法

招标工程量清单以内

（1）合同范围内：图纸及清单内的内容按合同价执行，结算时综合单价不调整；

（2）新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按投标报价类似项目综合单价确定计算，经审计单位审核、业主确定后作为结算单价；

（3）措施项目费：总价包干，不调整；

（4）规费及税金按规定计取。

2.招标工程量清单以外

（1）分部分项项目（指工程新增项目）综合单价，按照所套用的《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年版）、《江苏省安装工程计价表》（2014年版）等相应定额和相关文件，在扣除甲供材、甲方定价材料、独立费、其它经双方另行协商确定不优惠的价格后按8%下浮比例组成综合单价（其中投标报价中无材料价格的，按施工时期南京市的信息价）计算； 

（2）投标时的综合单价不因相应子目工程量的增减而调整；整体工程工程量的增减均不调整投标报价中的任何综合单价；

（3）措施项目费：总价包干，不调整；

（4）规费及税金按规定计取。

3.双方约定合同价款的其他调整因素

（1）发包方、承包人和审计部门三方均认可的工程设计变更；

（2）发包方、工程师和审计部门均认可的签证；

（3）发包方、工程师和审计部门三方均认可的新增减工程量。

4.付款方式

（1）合同签订、项目开工后支付预付款30%；
（2）竣工验收合格并完成审计后，支付至审定金额的90%；

（3）余款10%分两次支付：
①竣工满1年且无质量和服务问题，支付5%（不计利息）；

②质保期结束且无质量和服务问题，支付剩余5%（不计利息）。

（4）中标单位需提供交通银行对公账户用于工程款结算。

五、施工工期及安全

1.工期

工期为40日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。本工程为交钥匙工程，如延误工期，每延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。

2.安全

（1）乙方须服从学院的管理及各项施工管理规定，严格把控质量关、安全关；施工期间发生的自身财产损失、人身安全事故，以及对甲方造成的财产损失和人身安全事故，均由乙方负责。

（2）乙方施工人员进场后，应服从甲方管理人员的管理。乙方应文明施工，不得与其他单位工作人员发生争吵、打架、斗殴等行为。如发生，不论任何方对错，该人员不得再进入工程施工。甲方对乙方罚款1000元。

  （3）乙方应采取足够的安全保护措施，对施工人员要加强安全教育。如在施工中发生安全事故，乙方应积极处理。如乙方处理不及时，甲方有权从应付工程款中直接扣除相应款项用于处理安全事故。

六、工程质量

必须符合现行国家标准、规范及行业的要求。

验收合格标准

由甲、乙双方及使用部门验收，同时验收标准符合现行国家标准、规范及行业的要求。

质保期


装饰工程2年，防水工程5年。

九、违约与违约金

1.违约
因甲、乙双方自身的原因而引起单方面终止合同，应视为违约行为之一，违约方除需向被违约方赔偿一切损失外，并支付与定金额相等额的违约金。

2.除不可抗力因素外，乙方不能按期交工，甲方有权按下列方法收取违约金：延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
十、其它

承包单位不得有挂靠、转包、分包等行为，否则视为违约，并处以人民币10万元罚金。

第七部分　附件
附件一：工程量清单


[image: image1.emf]附件2：工程量清单.zip


附件二：施工图纸

[image: image2.emf]附件3：施工图纸.zip


第八部分　投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：七号教学楼一楼改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-002
投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
目  录


26

附件一：项目评分目录

29

附件二：投标函

31

附件三：法人代表授权书

32

附件四：安全生产责任承诺书

33

附件五：不拖欠民工工资承诺书

34

附件六：项目经理承诺书

35

附件七：工期承诺书

36

附件八：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件（加盖公章）

37

附件九：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

38

附件十：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

39

附件十一：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告，加盖公章）

40

附件十二：施工组织设计、质量安全保障措施

41

附件十三：供应材料一览表

42

附件十四：工程量清单

43

附件十五：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	为避免恶意低价的发生，评委会首先对各投标人的报价有效性进行评估，必要时启动异常低价审核。确认各投标人的有效报价后，按照如下评分标准计分：

取有效投标人{报价≥8家时，剔除2个最高价格和2个最低价格后计算；≥5家时剔除1个最高价格和1个最低价格后计算；≤4家时不剔除}的算术平均值作为评标基准价，评标基准价30分；投标人报价每高于评标基准价的1%扣2分，每低于评标基准价的1%扣1分，不足1%的部分按插入法计算，最低得0分（结果四舍五入，保留两位小数）。
	

	二
	质保期
（5分）
	装饰工程2年且防水工程5年，得3分；所有项目同时每多一年加1分，最多得5分。

（装饰工程未满2年或防水工程未满5年，不得分）。
	

	三
	业绩

（10分）
	投标人具有类似项目的业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

（业绩合同须为2023年5月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）
	

	四
	经营情况

（7分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

4.审计报告（1分）：

审计报告为无保留意见，得1分；审计报告为带强调事项段的无保留意见，得0.5分；审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分；

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	

	五
	施工组织设计
（11分）
	包括施工总体部署、拆除与改造顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性评分：

（1）有清晰完善的人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施，可得8-11分；
（2）人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施方案基本齐全可执行，可得4-7分；
（3）人车分流与高峰期管控方案、分区分时拆除计划、施工进度计划、现场围挡与警示、人员与设备配置情况及环境保护措施方案不完整、无适用性和针对性，可得1-3分。
	

	六
	质量安全保障措施（7分）
	（1）质量保证体系及控制措施（4分）：

有明确的质量管理组织机构、三检制流程、材料进场验收、关键工序控制措施等。具体明确得4分，一般得2-3分，差得1分；
（2）安全专项方案（3分）：

包括危险源识别与控制、扬尘控制、噪声控制、管线保护、应急预案等。优秀得3分，良好得2分，一般得1分。
	

	七
	材料选用方案
（25分）
	投标人应按照清单编制说明中的“主要材料/设备参考品牌表”填报拟用品牌、型号、性能指标及环保等级，并附检测报告、产品认证等证明材料，具体如下：

（1）选用品牌经评审认定优于参考品牌，关键性能指标显著高于国标要求（提供量化对比），证明材料完整真实，得21-25分；
（2）选用参考品牌或经评审认定的同等档次品牌，环保等级E0级及以上，性能指标高于国标，证明材料齐全详实，得16-20分；
（3）选用符合国标要求的品牌，环保等级E1级，性能指标满足国标，证明材料基本完整或品牌市场认知度较低，得11-15分；
（4）材料描述不清、品牌不明、环保等级低于E1、性能指标无依据或仅满足最低要求、证明材料严重缺失，得1-10分；
（5）提供虚假证明材料或使用假冒品牌或未提供主要材料品牌型号的，经查实本项得0分。
	

	八
	标书制作（5分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分：优秀得5分，一般得3分，差得1分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
1.根据已收到的                  项目的招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以人民币：                  元（小写）,（其中：7102工作室等改造人民币：                  元（小写）; 7105实训室改造人民币：                  元（小写））,按招标文件的条件要求完成上述项目施工、服务、质量保证等所有内容（注：每个分项报价均不可超预算价，否则作无效投标处理）。
2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和有效。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。
7.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：
附件四：安全生产责任承诺书

正德职业技术学院：

我公司现向贵单位承诺，我公司在施工过程中，保证按国家规范要求安全文明施工，避免发生任何人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字）：          

项目经理（签字）：                

日期：                    

附件五：不拖欠民工工资承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资。如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺。

承诺单位（公章）：               

法定代表人（签字）：          

日期：                    

附件六：项目经理承诺书
正德职业技术学院：

一旦我方中标，我方项目经理                 （姓名）及项目管理组成员承诺：每周在现场不少于5个工作日，每个工作日不少于8小时。中标后，我方项目经理的相关证书保存在招标人处至工程竣工验收。并且，在本项目施工合同期间，除招标人要求外，我方不擅自更换项目经理。如若违反本承诺，愿接受招标人的处罚。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字）：          

项目经理（签字）：                                       

日  期：        

附件七：工期承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在该项目实施过程中，我方除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

1.保证严格按图纸及相关规范施工。

2.保证在40日历天工期内安全、保质、高效的完成此次施工任务。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字）：          

日期：                    

附件八：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件（加盖公章）
最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年5月1日起至投标截止日且合同金额不少于10万元，低于10万视为无效合同不得分）。

附件九：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字）：          

项目经理（签字）：            

日期： 

注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年3月至2026年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明材料。

附件十一：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告，加盖公章）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表）
附件十二：施工组织设计、质量安全保障措施
（格式自拟，包含但不限于施工总体部署、进度计划、质量保证措施、安全专项方案、环境保护措施、应急预案等等）

附件十三：供应材料一览表
	序号
	材料名称
	品牌
	型号/规格
	生产厂家
	环保等级/ 性能指标
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


附件十四：工程量清单

（按招标人提供的工程量清单格式填写）

附件十五：现场踏勘确认单
项目名称：正德职业技术学院七号教学楼一楼改造

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-06-002
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。
2

_1234567890/����2���������嵥.zip


附件2：工程量清单/1、7号教学楼1楼改造/2、工程量清单-7号教学楼1楼改造(1).xlsx

1.1表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)


			建设项目汇总表





			工程名称：7号教学楼1楼改造															第1页 共1页


			序号			单项工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			7102工作室改造						0.00


			2			7105实训室改造						0.00


































































































			合  计									0.00





			未来软件编制


			表-02








2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单项工程汇总表





			工程名称：7102工作室改造															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			7102工作室改造-装饰						0.00


			2			7102工作室改造-安装						0.00


































































































			合  计									0.00





			未来软件编制


			表-03








3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：7102工作室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						10000.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第1页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									A 房屋建筑与装饰工程												1


									A 拆除工程												1


			1			011601001001			砖砌体拆除			1、门洞墙体拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m3			0.8


			2			011605001001			卫生间地砖拆除			1、卫生间地砖拆除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			39.4


			3			011605001002			走廊及门厅地面拆除			1、走廊及门厅地面拆除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			209.46


			4			011606001001			办公室地面拆除			1、办公室地面拆除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			36.84


			5			011605002001			立面块料拆除			1、卫生间墙砖拆除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			113.01


			6			011605002002			踢脚线拆除			1、踢脚线拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			123.15


			7			011608002001			铲除涂料面			1、墙面乳胶漆铲除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			450.71


			8			011606003001			卫生间吊顶拆除			1、卫生间吊顶拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			38.68


			9			011610001001			门拆除			1、卫生间及教室门拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			16


			10			011609002001			卫生间蹲坑地台、隔断、小便池及水电安装拆除			1、卫生间蹲坑地台、隔断、小便池及水电安装拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						项			1


			11			011609002002			垃圾外运			1、垃圾外运 
2、综合考虑报价						项			1


									A 砌筑工程												1


			12			010401003001			门洞加固			1、门洞拆除后进行加固及粉刷
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						项			1


			13			010401012001			卫生间地台			1、卫生间地台
2、陶粒混凝土
3、具体做法详见图纸
4、综合考虑报价						m2			10.98


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第2页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			14			011207001001			墙面装饰板			1、教室门封堵至净高2600mm
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			2.7


			15			011207001002			卫生间包管			1、卫生间包管
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			2.03


									A.8 门窗工程												1


			16			010801002001			木质门带套			1、M01成品木质门带门套（具体样式及颜色甲方定）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			3


			17			010801002002			木质门带套			1、M02成品木质门带门套（具体样式及颜色甲方定）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			9


			18			010801002003			木质门带套			1、M03成品木质门带门套（具体样式及颜色甲方定）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			3


			19			010801001001			木质门			1、将一层拆除的一扇双开门安装至二层7208教室东侧门（安装费）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			1


			20			010810002001			木窗帘盒			1、窗帘盒
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			5.8


									A.9 屋面及防水工程												1


			21			010904002001			涂膜防水			1、1.5 mm厚JS防水层2道
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			414.41


									A.11 楼地面装饰工程												1


			22			011102003001			块料楼地面			1、10厚地砖面层,干水泥擦缝
2、10mm厚专用粘结剂
3、20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层
4、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度300)（另计）
5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层
6、界面剂一道
7、原建筑地面清理
8、具体做法详见图纸
9、综合考虑报价						m2			37.23


			23			011102003002			块料楼地面			1、10厚地砖面层,干水泥擦缝
2、10mm厚专用粘结剂
3、20mm厚1:3水泥砂浆防水保护层
4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层
5、界面剂一道
6、原建筑地面清理
7、具体做法详见图纸
8、综合考虑报价						m2			37.86





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第3页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			24			011102001001			石材楼地面			1、石材门槛石
2、石材专用粘接剂 
3、10厚纯水泥浆结合层
4、此处安装带结构胶
5、做防水反梁
6、具体做法详见图纸
7、综合考虑报价						m2			1.35


			25			011101005001			浅灰色环氧彩砂自流平			1、浅灰色环氧彩砂自流平
2、10厚水泥浆防水保护层
3、1.5 mm厚JS防水层2道(在墙柱交界处上翻高度1800)（另计）
4、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
5、具体做法详见图纸
6、综合考虑报价						m2			209.41


			26			011105006001			黑钛不锈钢踢脚线			1、黑钛不锈钢踢脚线
2、9厘阻燃板基层
3、具体做法详见图纸
4、综合考虑报价						m			123.15


			27			011502001002			金属装饰线			1、5mm宽铝合金压条
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			1


			28			011502001003			金属装饰线			1、成品铝合金收边条
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			8.8


									A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												1


			29			011204003001			块料墙面			1、300X600米色墙砖
2、瓷砖专用粘结剂
3、1.5 mm厚JS防水层2道涂刷至顶内100mm （另计）
4、20mm水泥砂浆抹灰
5、钢丝网 
6、界面剂一道 
7、具体做法详见图纸
8、综合考虑报价						m2			110.73


									A.13 天棚工程												1


			30			011302001001			吊顶天棚			1、600X600白色铝扣板
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			37.23


			31			011302001002			吊顶天棚			1、30X100@100白色铝方通
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			94.06


			32			011302001004			吊顶天棚			1、600X600穿孔铝扣板
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			35.38





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第4页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			33			011302001003			吊顶天棚			1、石膏板吊顶白色无机涂料
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			138.05


									A.14 油漆、涂料、裱糊工程												1


			34			011407001001			墙面喷刷涂料			1、一层楼梯间墙面出新
2、 白色防水无机涂料
3、具体做法详见图纸
4、综合考虑报价						m2			109.02


			35			011407002001			天棚喷刷涂料			1、一层楼梯间天棚出新
2、 白色防水无机涂料
3、具体做法详见图纸
4、综合考虑报价						m2			50


			36			011407002002			天棚喷刷涂料			1、门厅及走道天棚
2、原顶白色无机涂料
3、具体做法详见图纸
4、综合考虑报价						m2			167.52


			37			011406001001			抹灰面油漆			白色防水无机涂料
1、钢丝网
2、10mm水泥砂浆找平层
3、1.5mm厚JS防水层2道,从地面上翻1800mm高（另计）
4、水泥砂浆抹灰 
5、满刮防水腻子三遍 
6、防水无机涂料三遍
7、具体做法详见图纸
8、综合考虑报价						m2			194.62


			38			011406001002			抹灰面油漆			白色无机涂料
1、钢丝网
2、水泥砂浆抹灰 
3、满刮腻子三遍
4、无机涂料三遍
5、具体做法详见图纸
6、综合考虑报价						m2			123.81


									A.15 其他装饰工程												1


			39			011501017001			成品卫生间抗倍特板隔断			1、成品卫生间抗倍特板隔断
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						间			10


			40			011501017002			成品卫生间小便斗隔断			1、成品卫生间小便斗隔断
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						块			3


			41			011505001001			成品台盆柜(外购)			1、成品台盆柜(外购)
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						个			1


			42			011505008001			厕纸盒			1、厕纸盒
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						个			10


			43			011505010001			银镜(外购)			1、银镜(外购)
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			1.76





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第5页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			44			011501008001			阻燃木纹饰面板(定制柜)			1、阻燃木纹饰面板(定制柜)
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						个			1


			45			010810001001			阻燃遮光卷帘			1、阻燃遮光卷帘
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			7.03


			            分部分项合计


			46			011701006001			满堂脚手架			1、脚手架
2、综合考虑报价						m2			328.44


			            单价措施合计













































































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








3.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.7															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.22


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.3～1.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.2%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.1%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%



























































			合  计





			未来软件编制


			表-11








3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：7102工作室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			10000.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








3.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：7102工作室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注


			1			预留金						10000.00








































































































			合  计									10000.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








3.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：7102工作室改造-装饰									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：7102工作室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装												标段：									第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									C 安装工程												1


									C 电气系统工程												1


			1			030412004001			装饰灯			1.名称:600*600 LED平板灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			9


			2			030412004002			装饰灯			1.名称:600*600集成吊顶配套灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			9


			3			030412004003			装饰灯			1.名称:100*1500mmLED条形灯
2.型号：(56W/4000K)						套			24


			4			030412004004			装饰灯			1.名称:直径120嵌入式筒灯T1
2.型号：(12W/4000K)						套			2


			5			030412004005			装饰灯			1.名称:直径70嵌入式筒灯S1
2.型号：(7W/4000K)						套			7


			6			030404035001			插座			1.名称:单相二极加三极安全型暗插座AP86Z223-10						个			8


			7			030404035002			插座			1.名称:单相三孔安全型防溅饮水机暗插座 ~250V 16A						个			2


			8			030404035004			插座			1名称：网络插座						个			2


			9			030404034001			照明开关			1.名称:单极单控开关面板250V 10A						个			5


			10			030404034002			照明开关			1.名称:双极单控开关面板250V 10A						个			2


			11			030404034003			照明开关			1.名称:三极单控开关面板250V 10A						个			2


			12			030404033001			换气扇			1名称：换气扇						台			3


			13			030411001007			配管			1.名称:SC80焊接钢管
2.配置形式:吊顶内敷设						m			7.68


			14			030411001001			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:吊顶内敷设						m			299.53


			15			030411001002			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:暗配						m			30.8


			16			030411001003			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:吊顶内敷设						m			6.71


			17			030411001004			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:暗配						m			1.12


			18			030411001005			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG32
2.配置形式:吊顶内敷设						m			4.56


			19			030408001001			电力电缆			1名称：电力电缆
2规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4X70+1X35						m			10.3


			20			030408006001			电力电缆头			1名称：电力电缆头
2型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4X70+1X35						个			2





			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装												标段：									第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			21			030411004001			配线WDZB1N-BYJ-2.5mm2			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm2						m			1378.69


			22			030411004002			配线WDZB1-BYJ-4mm2			1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1-BYJ-4mm2						m			305.28


			23			030411004004			配线			1名称：超六类网线Cat6-4p-UTP						m			58.69


			24			030411006001			接线盒			1.名称:86型钢制开关盒暗装						个			11


			25			030411006002			接线盒			1.名称:86型钢制接线盒暗装						个			152


			26			030413002001			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			86.32


									C 给排水工程												1


			27			031001006001			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			5.1


			28			031001006002			PP-R塑料管			1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:按设计要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
7.:含管件						m			7.3


			29			031001006003			UPVC排水塑料管			1.安装部位 室内
2.介质 排水
3.规格、压力等级 UPVC排水塑料管De50
4.连接形式 粘贴连接
5. 含管件						m			4.68


			30			030413002002			凿（压）槽			1名称：开槽及修复						m			2.8


			            分部分项合计


			31			031301017001			脚手架搭拆			脚手架						项			1


			            单价措施合计




















			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








4.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：7102工作室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








4.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：7102工作室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








4.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：7102工作室改造-安装									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








5.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单项工程汇总表





			工程名称：7105实训室改造															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			7105实训室改造-装饰						0.00


			2			7105实训室改造-安装						0.00


































































































			合  计									0.00





			未来软件编制


			表-03








6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：7105实训室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰												标段：									第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									A 房屋建筑与装饰工程												1


									A 拆除工程												1


			1			011605001003			数控机床实验室地面拆除			1、数控机床实验室地面拆除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			107.53


			2			011605002002			踢脚线拆除			1、踢脚线拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			47.3


			3			011608002001			铲除涂料面			1、墙面乳胶漆铲除（拆除至结构层）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			143.11


			4			011610001001			门拆除			1、门拆除
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			2


			5			011609002002			垃圾外运			1、垃圾外运 
2、综合考虑报价						项			1


									A 砌筑工程												1


			6			011207001001			墙面装饰板			1、教室门封堵至净高2600mm
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			0.5


									A.8 门窗工程												1


			7			010801002001			木质门带套			1、M01成品木质门带门套（具体样式及颜色甲方定）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			1


			8			010801002002			木质门带套			1、M02成品木质门带门套（具体样式及颜色甲方定）
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						樘			1


									A.11 楼地面装饰工程												1


			9			011101005002			灰色防静电地坪漆			1、灰色防静电地坪面层漆
2、刮批导电炭黑层(2遍)
3、铺设导电铜箔层
4、刮批中涂层
5、刮批底漆层
6、1:3干硬性水泥砂浆找平层
7、具体做法详见图纸
8、综合考虑报价						m2			110.16


			10			011105007001			防静电踢脚线			1、100mm高灰色防静电地坪漆上翻
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			47.3


			11			011502001001			金属装饰线			1、5mm宽实心不锈钢压条
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m			2.5


									A.13 天棚工程												1


			            本页小计





			未来软件编制


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰												标段：									第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			12			011302001001			吊顶天棚			1、600X600白色铝扣板
2、具体做法详见图纸
3、综合考虑报价						m2			109.56


									A.14 油漆、涂料、裱糊工程												1


			13			011406001002			抹灰面油漆			白色无机涂料
1、钢丝网
2、水泥砂浆抹灰 
3、满刮腻子三遍
4、无机涂料三遍
5、具体做法详见图纸
6、综合考虑报价						m2			113.36


			            分部分项合计


			14			011701006001			满堂脚手架			1、脚手架
2、综合考虑报价						m2			110.28


			            单价措施合计




































































			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








6.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.7															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.22


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.3～1.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.2%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.1%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%



























































			合  计





			未来软件编制


			表-11








6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：7105实训室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








6.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：7105实训室改造-装饰						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








6.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：7105实训室改造-装饰									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13








7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：7105实训室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						0.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-安装												标段：									第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									C 安装工程												1


									C 电气系统工程												1


			1			030404017002			配电箱			1.名称:照明配电箱1AL01
2.安装方式：箱体挂墙式 底边距地1.5m
3.接线端子材质、规格:按设计要求						台			1


			2			030412004001			装饰灯			1.名称:600*600 LED平板灯(内嵌式)
2.型号：(48W/4000K)						套			21


			3			030404035003			插座			1.名称:单相二极加三极安全型地插座AP86Z223-10						个			44


			4			030404035005			插座			1.名称:三相四孔安全型暗插座 ~400V 16A						个			24


			5			030404034003			照明开关			1.名称:三极单控开关面板250V 10A						个			1


			6			030404034004			照明开关			1.名称:四极单控开关面板250V 10A						个			1


			7			030507008001			监控摄像			1名称：监控摄像						台			2


			8			030411001001			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:吊顶内敷设						m			53.64


			9			030411001002			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG20
2.配置形式:暗配						m			4.56


			10			030411001003			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:吊顶内敷设						m			403.88


			11			030411001004			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG25
2.配置形式:暗配						m			45.68


			12			030411001005			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG32
2.配置形式:吊顶内敷设						m			27.74


			13			030411001006			配管			1.名称:紧定式镀锌电线管JDG32
2.配置形式:暗配						m			4.56


			14			030411004001			配线WDZB1N-BYJ-2.5mm2			1.名称:管内及桥架配线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm2						m			1348.13


			15			030411004002			配线WDZB1-BYJ-4mm2			1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1-BYJ-4mm2						m			486.84


			16			030411004003			配线WDZB1-BYJ-6mm2			1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZB1-BYJ-6mm2						m			129.2


			            分部分项合计


			17			031301017001			脚手架搭拆			脚手架						项			1


			            单价措施合计





			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








7.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-安装												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-安装												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.10%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：7105实训室改造-安装												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.04～0.08%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：7105实训室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			0.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			0.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			0.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








7.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：7105实训室改造-安装						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注











































































































			合  计									0.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








7.6表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：7105实训室改造-安装									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												2.4


			1.2			住房公积金												0.42


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制


			表-13












附件2：工程量清单/1、7号教学楼1楼改造/3、清单编制说明-7号教学楼1楼改造.doc

编 制 说 明



			工程概况：


    本工程为7号教学楼1楼改造，建设地点在位于南京市江宁区将军大道18号；


        本工程招标范围为图纸注明的范围。


   二、工程量清单编制范围：


（一）图纸编号及版本号：



设计单位



建设单位



正德职业技术学院


工程名称



7号教学楼1楼改造


项目编号



本工程量清单是按设计图纸及现场情况进行编制的。


三、工程量清单编制依据：



1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关图集。



2.2009年《江苏省修缮建筑及安装工程》、《江苏省2014建筑与装饰工程计价表》、《2014安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2018年）及相配套的取费等等。



     3.江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。



4.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求综合报价。



四、编制说明：



     1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。


2.措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。



3.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。



五、工程质量、材料、施工等的特殊要求



1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；



2.施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。



3.主要材料品牌（拟建议推荐品牌）



序号



材料设备名称



规格、型号



质量等级



品牌要求



1


防水涂料


详见图纸


优质


雨虹、德生、大禹


2


墙地砖


详见图纸


优质


东鹏、马可波罗、冠珠


3


无机涂料


详见图纸


优质


立邦、多乐士、三棵树


4


灯具


详见图纸


优质


欧普、飞利浦、雷士


5


开关、插座


详见图纸


优质


欧普、公牛、正泰


6


洁具


详见图纸


优质


九牧、东鹏、欧派


7


电缆电线


详见图纸


优质


江南、远大、上上


8


管材


详见图纸



优质


伟星、日丰、联塑


9


板材


详见图纸


优质


莫干山、兔宝宝、千年舟















_1234567891/����3��ʩ��ͼֽ.zip


施工图纸/03施工图0529.rar





施工图纸/20260519-正德7#楼一层电气平面图_t3.dwg

Administrator





